农场自动灌溉建议

- 八爪鱼位置的电磁阀以后建议用安全电压DC24V以下；

- 地面走线尽量套线管；

- 灌溉加压水泵建议加大，压力感觉不够？？

- 电箱线太乱建议整理好，标记接线柱说明；

- 水桶、水箱被阳光照射会长青苔，建议加棚架